Зона деятельности ООО «Тепловик-2»
Таблица 1.1 - Котельная «Детский сад №2» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	159
	159
	192,00
	192,00
	384,00
	Подземная канальная
	2004
	ППУ Скорлупы
	61,056

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	133
	133
	142,00
	142,00
	284,00
	Подземная бесканальная
	1979
	ППУ Скорлупы
	37,772

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	108
	108
	129,50
	129,50
	259,00
	Подземная канальная
	2014
	ППУ Скорлупы
	27,972

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	89
	89
	23,00
	23,00
	46,00
	Подземная бесканальная
	2008
	Маты м/ватные
	4,094

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Магистральные
	отопление
	-
	89
	89
	174,00
	174,00
	348,00
	Подземная бесканальная
	2004
	ППУ Скорлупы
	30,972

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	59,00
	59,00
	118,00
	Подземная бесканальная
	2009
	ППУ Скорлупы
	6,726

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	2004
	ППУ Скорлупы
	3,192

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	78,00
	78,00
	156,00
	Подземная бесканальная
	2010
	ППУ Скорлупы
	8,892

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	57,60
	57,60
	115,20
	Подземная бесканальная
	1979
	ППУ Скорлупы
	6,566

	ТС котельной "Детский сад № 2"
	Распределительные
	отопление
	-
	40
	40
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ Скорлупы
	3,200

	Итого
	923,10
	923,10
	1846,20
	
	
	
	190,442


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.2- Котельная «Школа №2» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ТС котельной Школа № 2
	Магистральные
	отопление
	-
	159
	159
	13,00
	13,00
	26,00
	Подземная канальная
	2008
	Маты минераловатные
	4,134

	ТС котельной Школа № 2
	Магистральные
	отопление
	-
	108
	108
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная канальная
	2008
	Маты минераловатные
	9,720

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	108
	108
	33,50
	33,50
	67,00
	Подземная канальная
	2018
	Маты минераловатные
	7,236

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	76
	76
	78,00
	78,00
	156,00
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные
	11,856

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	70,00
	70,00
	140,00
	Подземная канальная
	1968
	Маты минераловатные
	7,980

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	57
	57
	70,80
	70,80
	141,60
	Подземная канальная
	2008
	Маты минераловатные
	8,071

	ТС котельной Школа № 2
	Распределительные
	отопление
	-
	32
	32
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	1968
	Маты минераловатные
	1,792

	Итого
	338,30
	338,30
	676,60
	
	
	
	50,789


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.3 - Котельная «Дом детства» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	453,50
	453,50
	907,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	198,633

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	520,00
	520,00
	1040,00
	Подземная бесканальная
	2002
	маты м/ватные
	227,760

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	560,00
	560,00
	1120,00
	Подземная бесканальная
	2003
	маты м/ватные
	245,280

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	17,958

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	178,00
	178,00
	356,00
	Подземная канальная
	1968
	маты м/ватные
	56,604

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	448,00
	448,00
	896,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	142,464

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	120,00
	120,00
	240,00
	Подземная канальная
	2002
	маты м/ватные
	38,160

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	1167,00
	1167,00
	2334,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	252,072

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	481,00
	481,00
	962,00
	Подземная бесканальная
	2006
	маты м/ватные
	103,896

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	287,00
	287,00
	574,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	61,992

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	184,00
	184,00
	368,00
	Подземная канальная
	2009
	маты м/ватные
	39,744

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	129,00
	129,00
	258,00
	Подземная бесканальная
	2018
	маты м/ватные
	27,864

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная бесканальная
	2006
	маты м/ватные
	28,080

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	341,00
	341,00
	682,00
	Подземная канальная
	1968
	маты м/ватные
	60,698

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	284,00
	284,00
	568,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	50,552

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	116,00
	116,00
	232,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	20,648

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	54,00
	54,00
	108,00
	Подземная канальная
	2009
	маты м/ватные
	9,612

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	117,00
	117,00
	234,00
	Подземная канальная
	2009
	маты м/ватные
	17,784

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	220,00
	220,00
	440,00
	Подземная бесканальная
	2012
	Скорлупы ППУ
	33,440

	Котельная «Дом детства»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	132,00
	132,00
	264,00
	Подземная канальная
	2017
	Скорлупы ППУ
	20,064

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	1011,00
	1011,00
	2022,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	115,254

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	223,00
	223,00
	446,00
	Подземная канальная
	2006
	маты м/ватные
	25,422

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	414,00
	414,00
	828,00
	Подземная бесканальная
	2009
	Скорлупы ППУ
	47,196

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	320,00
	320,00
	640,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	36,480

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	48
	48
	359,00
	359,00
	718,00
	Подземная канальная
	1994
	маты м/ватные
	34,464

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	48
	48
	131,00
	131,00
	262,00
	Подземная бесканальная
	2003
	маты м/ватные
	12,576

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	318,00
	318,00
	636,00
	Подземная бесканальная
	1994
	маты м/ватные
	20,352

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	406,00
	406,00
	812,00
	Подземная канальная
	2007
	маты м/ватные
	25,984

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	122,00
	122,00
	244,00
	Подземная бесканальная
	2013
	Скорлупы ППУ
	7,808

	Котельная «Дом детства»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	68,00
	68,00
	136,00
	Подземная канальная
	2006
	маты м/ватные
	3,400

	Итого
	9334,50
	9334,50
	18669,00
	
	
	
	1982,241


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.4 - Котельная «Центральная» сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	325
	325
	11,00
	11,00
	22,00
	Подземная канальная
	2006
	маты м/ватные
	7,150

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	112,00
	112,00
	224,00
	Подземная канальная
	2003
	скорлупа
	49,056

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	44,00
	44,00
	88,00
	Подземная бесканальная
	2006
	скорлупа
	19,272

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	2008
	скорлупа
	25,404

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	219
	219
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная бесканальная
	2008
	скорлупа
	39,420

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	239,00
	239,00
	478,00
	Подземная бесканальная
	2011
	скорлупа
	76,002

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	71,00
	71,00
	142,00
	Подземная бесканальная
	1998
	изовер
	22,578

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	308,50
	308,50
	617,00
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	98,103

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	420,00
	420,00
	840,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	133,560

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	159
	159
	188,00
	188,00
	376,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	59,784

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	133
	133
	92,00
	92,00
	184,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	24,472

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	133
	133
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	6,384

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	244,00
	244,00
	488,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	52,704

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	77,00
	77,00
	154,00
	Подземная бесканальная
	2004
	изовер
	16,632

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	258,00
	258,00
	516,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	55,728

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	108
	108
	238,00
	238,00
	476,00
	Подземная бесканальная
	2014
	изовер
	51,408

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	48,50
	48,50
	97,00
	Подземная канальная
	2002
	изовер
	8,633

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	43,40
	43,40
	86,80
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	7,725

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	31,00
	31,00
	62,00
	Подземная бесканальная
	2007
	изовер
	5,518

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	98,00
	98,00
	196,00
	Подземная канальная
	2008
	изовер
	17,444

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	220,00
	220,00
	440,00
	Подземная бесканальная
	2008
	изовер
	39,160

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2010
	изовер
	0,712

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	6,586

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная канальная
	2014
	изовер
	6,052

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	89
	89
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	2014
	изовер
	3,560

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	15,200

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	1,520

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	76
	76
	106,50
	106,50
	213,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	16,188

	Котельная «Центральная»
	Магистральные
	отопление
	
	63
	63
	84,00
	84,00
	168,00
	Подземная бесканальная
	2019
	изовер
	10,584

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	1998
	маты м/ватные
	6,612

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная бесканальная
	1998
	изовер
	1,140

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	68,00
	68,00
	136,00
	Подземная канальная
	2002
	изовер
	7,752

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	2,736

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2003
	изовер
	1,938

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2004
	изовер
	1,938

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	164,00
	164,00
	328,00
	Подземная бесканальная
	2006
	изовер
	18,696

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	2007
	изовер
	2,052

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	131,00
	131,00
	262,00
	Подземная бесканальная
	2007
	изовер
	14,934

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная канальная
	2008
	изовер
	1,026

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	79,00
	79,00
	158,00
	Подземная бесканальная
	2008
	изовер
	9,006

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная бесканальная
	2010
	изовер
	2,850

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	2011
	изовер
	1,938

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	100,00
	100,00
	200,00
	Подземная бесканальная
	2011
	изовер
	11,400

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	104,00
	104,00
	208,00
	Подземная бесканальная
	2012
	изовер
	11,856

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	171,00
	171,00
	342,00
	Подземная бесканальная
	2014
	изовер
	19,494

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2016
	изовер
	2,736

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная бесканальная
	2019
	изовер
	0,798

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная бесканальная
	2017
	изовер
	0,798

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная бесканальная
	2017
	изовер
	9,120

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	2020
	изовер
	3,520

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	2016
	ППУ скорлупы
	0,750

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная бесканальная
	2019
	изовер
	1,500

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	2016
	ППУ скорлупы
	0,300

	Котельная «Центральная»
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	91,00
	91,00
	182,00
	Подземная бесканальная
	2002
	изовер
	7,280

	Итого
	4637,90
	4637,90
	9275,80
	
	
	
	1018,709


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.5 - Котельная с. Ивановка сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная канальная
	2019
	скорлупы ППУ
	8,208

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	88,00
	88,00
	176,00
	Подземная канальная
	2019
	скорлупы ППУ
	19,008

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	166,00
	166,00
	332,00
	Подземная канальная
	2019
	скорлупы ППУ
	35,856

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	108,00
	108,00
	216,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	23,328

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	8,856

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	7,560

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	5,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	28,080

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	98,00
	98,00
	196,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	21,168

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	135,00
	135,00
	270,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	29,160

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	3,456

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	3,672

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	152,00
	152,00
	304,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	32,832

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	82,00
	82,00
	164,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	17,712

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	57,00
	57,00
	114,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	12,312

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	17,280

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	77,00
	77,00
	154,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	16,632

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная канальная
	2022
	скорлупы ППУ
	16,200

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,592

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,320

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	3,240

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	86
	86
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	2,064

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	225,00
	225,00
	450,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	48,600

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2010
	маты минеральные
	1,088

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	5,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	1,710

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	150,00
	150,00
	300,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты минеральные
	32,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	150,00
	150,00
	300,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты минеральные
	32,400

	Котельная с. Ивановка
	Распределительные
	отопление
	
	86
	86
	26,00
	26,00
	52,00
	Подземная канальная
	1992
	маты минеральные
	4,472

	Итого
	2259,00
	2259,00
	4518,00
	
	
	
	482,158


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.6 - Котельная п. Ойский сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	90,00
	90,00
	180,00
	Подземная канальная
	2012
	ППУ скорлупы
	28,620

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	67,00
	67,00
	134,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	21,306

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	13,356

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	66,00
	66,00
	132,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	20,988

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	32,00
	32,00
	64,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	10,176

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	108,00
	108,00
	216,00
	Подземная канальная
	2012
	ППУ скорлупы
	23,328

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	2,240

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	1,600

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	24,00
	24,00
	48,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	1,536

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	1,440

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	2,240

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	14,00
	14,00
	28,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	1,120

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	140,00
	140,00
	280,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	15,960

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	3,840

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	3,840

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	5,130

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	5,20
	5,20
	10,40
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,333

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	92,00
	92,00
	184,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	10,488

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	6,080

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	5,30
	5,30
	10,60
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,339

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	7,30
	7,30
	14,60
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,467

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная бесканальная
	2015
	маты м/ватные
	1,760

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	3,560

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	33,00
	33,00
	66,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	5,874

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	38,00
	38,00
	76,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	6,764

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	6,586

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	51,00
	51,00
	102,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	9,078

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	8,010

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	6,586

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	14,240

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	47,00
	47,00
	94,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	8,366

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	17,00
	17,00
	34,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	1,360

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	14,820

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	62,00
	62,00
	124,00
	Подземная бесканальная
	2013
	ППУ скорлупы
	4,960

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	9,00
	9,00
	18,00
	Подземная бесканальная
	1983
	маты м/ватные
	0,720

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	52,00
	52,00
	104,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	16,536

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	86,00
	86,00
	172,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	22,876

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	19,950

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	5,852

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	13,300

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	0,456

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	65,00
	65,00
	130,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	17,290

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	0,456

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	5,00
	5,00
	10,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	0,760

	Котельная п. Ойский
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	61,00
	61,00
	122,00
	Подземная бесканальная
	2012
	ППУ скорлупы
	9,272

	Итого
	2089,80
	2089,80
	4179,60
	
	
	
	378,899


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.7 - Котельная с. Семенниково сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	19,710

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	94,00
	94,00
	188,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	41,172

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	14,820

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	1,368

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	114,00
	114,00
	228,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	49,932

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	126,00
	126,00
	252,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	14,364

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	1,710

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	2007
	маты минеральные
	0,456

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	114,00
	114,00
	228,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	24,624

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	74,00
	74,00
	148,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	15,984

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	83,00
	83,00
	166,00
	Подземная бесканальная
	2012
	скорлупа ПП
	9,462

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная бесканальная
	2012
	маты минеральные
	3,876

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	5,400

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1985
	маты минеральные
	0,684

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	41,00
	41,00
	82,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	8,856

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	0,684

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	37,00
	37,00
	74,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	7,992

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	9,072

	Котельная с. Семенниково
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная канальная
	1985
	маты минеральные
	1,296

	Итого
	1008,00
	1008,00
	2016,00
	
	
	
	231,462


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.8 - Котельная с. Нижний Суэтук сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	150,00
	150,00
	300,00
	Подземная канальная
	1988
	маты м/ватные
	65,700

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	180,00
	180,00
	360,00
	Подземная канальная
	1988
	маты м/ватные
	78,840

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	23,00
	23,00
	46,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	2,070

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	22,00
	22,00
	44,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,980

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	219
	219
	109,00
	109,00
	218,00
	Подземная канальная
	1988
	маты м/ватные
	47,742

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	13,00
	13,00
	26,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,832

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	155,00
	155,00
	310,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	41,230

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	2,176

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,024

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,024

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	34,00
	34,00
	68,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	2,176

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	9,720

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	111,00
	111,00
	222,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	23,976

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	173,00
	173,00
	346,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	37,368

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	217,00
	217,00
	434,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	46,872

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	25
	25
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,300

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	87,00
	87,00
	174,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	18,792

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	102,00
	102,00
	204,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	11,628

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	2018
	маты м/ватные
	0,960

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,512

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,960

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	40
	40
	94,00
	94,00
	188,00
	Подземная бесканальная
	2021
	маты м/ватные
	7,520

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	26,00
	26,00
	52,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,664

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	13,00
	13,00
	26,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,832

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	40,00
	40,00
	80,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	4,560

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,140

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2020
	маты м/ватные
	0,768

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	120,00
	120,00
	240,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	21,360

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	60,00
	60,00
	120,00
	Подземная бесканальная
	2020
	маты м/ватные
	3,840

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	28,00
	28,00
	56,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	4,984

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	30,00
	30,00
	60,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	5,340

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	4,450

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	3,560

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	9,790

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	168,00
	168,00
	336,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	36,288

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,768

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	12,00
	12,00
	24,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	0,768

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	75,00
	75,00
	150,00
	Подземная бесканальная
	2018
	маты м/ватные
	6,750

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	2017
	маты м/ватные
	4,950

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	120,00
	120,00
	240,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	18,240

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	270,00
	270,00
	540,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	48,060

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	159
	159
	455,00
	455,00
	910,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	144,690

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	6,00
	6,00
	12,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	96,00
	96,00
	192,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	14,592

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	99,00
	99,00
	198,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	8,910

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	4,00
	4,00
	8,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	0,256

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	125,00
	125,00
	250,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	33,250

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	80,00
	80,00
	160,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	5,120

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	133
	133
	200,00
	200,00
	400,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	53,200

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	42,00
	42,00
	84,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	6,384

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	76
	76
	48,00
	48,00
	96,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	7,296

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	59,00
	59,00
	118,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	6,726

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	20,00
	20,00
	40,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	2,280

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	25,00
	25,00
	50,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	2,850

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	87,00
	87,00
	174,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	18,792

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	45
	45
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	1,350

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	32
	32
	2,00
	2,00
	4,00
	Подземная бесканальная
	2019
	маты м/ватные
	0,128

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	210,00
	210,00
	420,00
	Подземная бесканальная
	2009
	маты м/ватные
	45,360

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	213,00
	213,00
	426,00
	Подземная бесканальная
	1988
	маты м/ватные
	37,914

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	89
	89
	8,00
	8,00
	16,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	1,424

	с. Нижний Суэтук
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	55,00
	55,00
	110,00
	Подземная бесканальная
	2010
	маты м/ватные
	6,270

	Итого
	4782,00
	4782,00
	9564,00
	
	
	
	988,930


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.9 - Котельная с. Жеблахты сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	10,00
	10,00
	20,00
	Подземная канальная
	2008
	маты м/ватные
	2,160

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	108
	108
	50,00
	50,00
	100,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	10,800

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	16,50
	16,50
	33,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	1,881

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	16,00
	16,00
	32,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	1,824

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	32,50
	32,50
	65,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	3,705

	с. Жеблахты
	Распределительные
	отопление
	
	57
	57
	1,50
	1,50
	3,00
	Подземная бесканальная
	2008
	маты м/ватные
	0,171

	Итого
	126,50
	126,50
	253,00
	
	
	
	20,541


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.10 - Котельная с. Мигна сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Мигна
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	35,00
	35,00
	70,00
	Подземная бесканальная
	2024
	Скорлупы ППУ
	6,230

	Котельная с. Мигна
	Распределительные
	отопление
	-
	108
	108
	45,00
	45,00
	90,00
	Подземная бесканальная
	2024
	Скорлупы ППУ
	9,720

	Котельная с. Мигна
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	44,00
	44,00
	88,00
	Подземная бесканальная
	2013
	Скорлупы ППУ
	7,832

	Итого
	124,00
	124,00
	248,00
	
	
	
	23,782


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.11 - Котельная с. Григорьевка сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Григорьевка
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	85,00
	85,00
	170,00
	Подземная бесканальная
	2019
	Скорлупы ППУ
	15,130

	Итого
	85,00
	85,00
	170,00
	
	
	
	15,130


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 1.12 - Котельная с. Разъезжее сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Разъезжее
	Распределительные
	отопление
	-
	89
	89
	127,00
	127,00
	254,00
	Подземная бесканальная
	2020
	Скорлупы ППУ
	22,606

	Итого
	127,00
	127,00
	254,00
	
	
	
	22,606


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


Таблица 1.13 - Котельная с. Салба сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная с. Салба
	Распределительные
	отопление
	-
	76
	76
	76,00
	76,00
	152,00
	Подземная бесканальная
	2022
	Скорлупы ППУ
	11,552

	Итого
	76,00
	76,00
	152,00
	
	
	
	11,552


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Зона деятельности ООО «Квант-2»
Таблица 2.1 - Котельная п. Танзыбей сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Танзыбейский
	Распределительные
	отопление
	тк1-фап
	57
	57
	121,00
	121,00
	242,00
	Подземная бесканальная
	2023
	ППУ
	13,794

	Танзыбейский
	Распределительные
	отопление
	тк1-д.сад
	57
	57
	206,00
	206,00
	412,00
	Надземная
	2007
	минвата
	23,484

	Танзыбейский
	Распределительные
	отопление
	тк1-школа
	133
	133
	15,00
	15,00
	30,00
	Подземная канальная
	2007
	минвата
	3,990

	Танзыбейский
	Магистральные
	отопление
	склад-тк1
	159
	159
	70,00
	70,00
	140,00
	Подземная канальная
	2007
	минвата
	22,260

	Танзыбейский
	Магистральные
	отопление
	котельная-склад
	133
	133
	35,00
	35,00
	70,00
	Надземная
	2023
	ППУ
	9,310

	Итого
	447,00
	447,00
	894,00
	
	
	
	72,838


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
Таблица 2.2 - Котельная п. Арадан сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	котельная -школа
	Магистральные
	отопление
	котельная -школа
	76
	76
	53,00
	53,00
	106,00
	Подземная бесканальная
	2019
	минвата
	8,056

	Итого
	53,00
	53,00
	106,00
	
	
	
	8,056


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены


[bookmark: _GoBack]Таблица 2.3 - Котельная с. Верхнеусинское сети теплоснабжения
	Название части территориального деления МО
	Тип трубопровода
	Назначение трубопровода
	Обозначение участка сети
	Диаметр трубопроводов, мм
	Протяженность труб-дов участка сети, м
	Способ прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию)
	Вид изоляции
	Материальная хар-ка, м2

	
	
	
	
	подающий
	обратный
	подающий
	обратный
	итого в однотрубном
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Котельная ТК1
	Магистральные
	отопление
	Котельная ТК1
	159
	159
	7,00
	7,00
	14,00
	Подземная канальная
	2024
	ППУ
	2,226

	ТК1-ТК2
	Магистральные
	отопление
	ТК1-ТК2
	159
	159
	58,00
	58,00
	116,00
	Подземная канальная
	2024
	ППУ
	18,444

	ТК2-СОШ
	Распределительные
	отопление
	ТК2-СОШ
	108
	108
	18,00
	18,00
	36,00
	Подземная канальная
	1986
	минвата
	3,888

	ТК2-Сельсовет
	Распределительные
	отопление
	ТК2-Сельсовет
	57
	57
	130,00
	130,00
	260,00
	Подземная канальная
	2012
	минвата
	14,820

	ТК2-ЦРБ
	Распределительные
	отопление
	ТК2-ЦРБ
	63
	63
	138,00
	138,00
	276,00
	Подземная бесканальная
	2024
	ППУ
	17,388

	Итого
	351,00
	351,00
	702,00
	
	
	
	56,766


* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены
