Приложение

к постановлению администрации Ермаковского района

№ 378-п  от «14» июня  2016 года

Описание, в том числе техническо-экономические показатели объектов концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь (кв.м)/ протяженность м/ глубина м | Технические характеристики | Год ввода | Срок эксплуатации (лет) | Реестровый номер | Балансовая стоимость /руб./ | Остат. стоимость /руб./ | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| с.Новополтавка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода. | Красноярский край, Ермаковский район, с. Новополтавка ул. Зеленая, ул. Комсомольская, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Животноводческая, ул. Степная, ул. Новая | 6131,9 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1242 | 1987 | 29 | 010414 | 243635 | 32485,58 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Новополтавка | 7,1 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1132 | 1987 | 29 | 010465 | 607720 | 97235,02 | Удовлет. |
| 3 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Новополтавка | 110м (1,8 кв.м.) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водозаборная скважина, кадастровый номер :24:13:0000000:1203 | 1987 | 29 | 010482 | 243635 | 38981,78 | Удовлет. |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода | Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка ул. Молодежная, ул. Ленина, ул. Советская, ул. Цветочная, ул. Крупская, ул. Сосновая, ул. Нагорная | 3375 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1248 | 1985 | 31 | 010416 | 77028,00 | 5135,30 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка | 10,2 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1196 | 1985 | 31 | 010457 | 34000,00 | 3264,00 | Удовлет. |
| 3 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Ивановка | 140 м (1,8 кв.м.) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное; кадастровый номер:24:13:0000000:1195 | 1985 | 31 | 010477 | 33000,00 | 3168,00 | Удовлет. |
| 4 | Сооружение водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с.Ивановка | 140 м (1,8 кв.м.) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное кадастровый номер:24:13:0000000:1194 | 1985 | 31 | 10680 | 41910,00 | 3886,54 | Удовлет. |
| с.Нижний Суэтук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода | Красноярский край, Ермаковский район, с.Нижний Суэтук ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. 60 лет Октября, ул.Центральная, ул.Мира, ул.Советская, ул.Заречная, ул. Ленина, ул. Щетинкина, ул. Украинская, ул. 40 лет Победы | 5856,4 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1276 | 1984 | 32 | 010417 | 500,0 | 0,0 | Удовлет. |
| 2 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | 80 м (9,1 кв.м) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное Кадастровый номер: 24:13:0000000:1201 | 1984 | 32 | 010478 | 143,0 | 0,0 | Удовлет. |
| 3 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | 80 м (1,8 кв.м) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:0000:04:216:002:000960170:0003 | 1984 | 32 | 010479 | 142,0 | 0,0 | Удовлет. |
| 4 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Нижний Суэтук | 9,8 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1199 | 1984 | 32 | 010458 | 0,01 | 0,0 | Удовлет. |
| п. Ойский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода | Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский ул. Мира, Кравченк | 2375,8 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1249 | 1973 | 43 | 010418 | 208294,00 | 57845,78 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, п. Ойский | 1,3 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер: 24:13:0000000:1192 | 1999 | 17 | 010461 | 60440,00 | 32879,22 | Удовлет. |
| 3 | Скважина | Красноярский край, Ермаковский район, п.Ойский | 106 м (1,8 кв.м.) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное кадастровый номер: 24:13:0000000:1207 | 1991 | 25 | 10681 | 165418,77 | 86923,55 | Удовлет. |
| с.Семенниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода. | Красноярский край, Ермаковский район, с.Семенниково ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Трактовая, ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Горная, ул. В.Горная | 7420 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1250 | 1978 | 38 | 010419 | 1987710,00 | 0,00 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково за селом | 1,1 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1193 | 1982 | 34 | 010463 | 414274,00 | 251878,82 | Удовлет. |
| 3 | Сооружение водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Семенниково | 4,0 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное кадастровый номер : 24:13:0000000:1287 | 1991 | 25 | 010547 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |
| с. Салба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода. | Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба ул. Центральная, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Бараба | 2550,3 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1247 | 1982 | 34 | 010420 | 8024,00 | 0,00 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба | 9,6 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1189 | 1982 | 34 | 010460 | 128,00 | 0,00 | Удовлет. |
| 3 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба | 140 м (1,8 кв.м.) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное кадастровый номер : 24:13:0000000:1214 | 1982 | 34 | 010481 | 183,00 | 0,00 | Удовлет. |
| с Разъезжее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода. | Красноярский край, Ермаковский район, с Разъезжее ул. Саянская, ул.Орловская, ул. Советская, ул. Молодежная | 6115 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1278 | 1987 | 29 | 010421 | 1944180,00 | 259231,10 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее | 5,7 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1202 | 1987 | 29 | 010464 | 102150,00 | 16344,00 | Удовлет. |
| 3 | Водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с. Разъезжее | 110 м (18,9 кв.м.) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное Кадастровый номер : 24:13:0000000:0000:1198 | 1987 | 29 | 010480 | 188870,00 | 30219,38 | Удовлет. |
| с.Мигна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водопровода. | Красноярский край, Ермаковский район, с.Мигна ул. Щетинкина, ул. Зеленая, ул. Олимпийская, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул.Молодежная, ул. Февральская, пер.Больничный, пер.Первомайский, пер. Мелиоратор | 9895 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1279 | 1989 | 27 | 010422 | 3838,00 | 0,00 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с. Мигна | 11,3 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер : 24:13:0000000:1264 | 1989 | 27 | 010459 | 2500,00 | 0,00 | Удовлет. |
| п. Танзыбей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, 27в | 0,8 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер 24:13:3001001:1523 | 1980 | 36 | 010624 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |
| 2 | Нежилое здание (над скважиной) | Красноярский край, Ермаковский район, п.Танзыбей, ул.Набережная, д.27г | 3,9 кв.м. | состояние: действующая; материал: Деревянное, кадастровый номер: 24:13:3001001:1473 | 1980 | 36 | 10963 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |
| 3 | Скважина | Красноярский край, Ермаковский район, п. Танзыбей, ул. Набережная, зд. 27г | 0,1 кв.м. | состояние: действующая; материал: Кирпичное кадастровый номер: 24:13:3001001:1520 | 1980 | 36 | 010625 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |
| с.Григорьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение водозаборная скважина | Красноярский край, Ермаковский район, с.Григорьевка по ул. Луговая,ул. Строителей, ул. Новая, ул. Зеленая | 140 м (33,8 кв.м) | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное кадастровый номер: 24:13:0000000:1215 | 1990 | 26 | 10682 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |
| 2 | Водонапорная башня | Красноярский край, Ермаковский район, с.Григорьевка ул.Строителей | 1,8 кв.м. | состояние: действующая; материал: Шлакобетонное назначение: водонапорная башня, кадастровый номер: 24:13:0000000:1191 | 1990 | 26 | 010462 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |
| 3 | Сети водопровода | Красноярский край, Ермаковский район, с. Григорьевка ул. Строителей | 1030 м | состояние: действующие; материал труб: Железо, полиэтилен назначение: коммуникационное. Кадастровый номер: 24:13:0000000:1282 | 1990 | 26 | 10423 | 0,01 | 0,00 | Удовлет. |

_______________________________________________________________________________________________