Зона деятельности ООО «Тепловик-2»

Таблица 1.1 - Котельная «Детский сад №2» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 192,00 | 192,00 | 384,00 | Подземная канальная | 2004 | ППУ Скорлупы | 61,056 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 133 | 133 | 142,00 | 142,00 | 284,00 | Подземная бесканальная | 1979 | ППУ Скорлупы | 37,772 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 129,50 | 129,50 | 259,00 | Подземная канальная | 2014 | ППУ Скорлупы | 27,972 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Подземная бесканальная | 2008 | Маты м/ватные | 4,094 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Магистральные | отопление | - | 89 | 89 | 174,00 | 174,00 | 348,00 | Подземная бесканальная | 2004 | ППУ Скорлупы | 30,972 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 59,00 | 59,00 | 118,00 | Подземная бесканальная | 2009 | ППУ Скорлупы | 6,726 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 2004 | ППУ Скорлупы | 3,192 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | Подземная бесканальная | 2010 | ППУ Скорлупы | 8,892 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 57,60 | 57,60 | 115,20 | Подземная бесканальная | 1979 | ППУ Скорлупы | 6,566 |
| ТС котельной "Детский сад № 2" | Распределительные | отопление | - | 40 | 40 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ Скорлупы | 3,200 |
| Итого |  |  |  |  |  | 923,10 | 923,10 | 1846,20 |  |  |  | 190,442 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.2- Котельная «Школа №2» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТС котельной Школа № 2 | Магистральные | отопление | - | 159 | 159 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная канальная | 2008 | Маты минераловатные | 4,134 |
| ТС котельной Школа № 2 | Магистральные | отопление | - | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная канальная | 2008 | Маты минераловатные | 9,720 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 33,50 | 33,50 | 67,00 | Подземная канальная | 2018 | Маты минераловатные | 7,236 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 78,00 | 78,00 | 156,00 | Подземная канальная | 1968 | Маты минераловатные | 11,856 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 1968 | Маты минераловатные | 7,980 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 57 | 57 | 70,80 | 70,80 | 141,60 | Подземная канальная | 2008 | Маты минераловатные | 8,071 |
| ТС котельной Школа № 2 | Распределительные | отопление | - | 32 | 32 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 1968 | Маты минераловатные | 1,792 |
| Итого |  |  |  |  |  | 338,30 | 338,30 | 676,60 |  |  |  | 50,789 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.3 - Котельная «Дом детства» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 453,50 | 453,50 | 907,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 198,633 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 520,00 | 520,00 | 1040,00 | Подземная бесканальная | 2002 | маты м/ватные | 227,760 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 560,00 | 560,00 | 1120,00 | Подземная бесканальная | 2003 | маты м/ватные | 245,280 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 17,958 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 178,00 | 178,00 | 356,00 | Подземная канальная | 1968 | маты м/ватные | 56,604 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 448,00 | 448,00 | 896,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 142,464 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Подземная канальная | 2002 | маты м/ватные | 38,160 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 1167,00 | 1167,00 | 2334,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 252,072 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 481,00 | 481,00 | 962,00 | Подземная бесканальная | 2006 | маты м/ватные | 103,896 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 287,00 | 287,00 | 574,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 61,992 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 184,00 | 184,00 | 368,00 | Подземная канальная | 2009 | маты м/ватные | 39,744 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 129,00 | 129,00 | 258,00 | Подземная бесканальная | 2018 | маты м/ватные | 27,864 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная бесканальная | 2006 | маты м/ватные | 28,080 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 341,00 | 341,00 | 682,00 | Подземная канальная | 1968 | маты м/ватные | 60,698 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 284,00 | 284,00 | 568,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 50,552 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 116,00 | 116,00 | 232,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 20,648 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 54,00 | 54,00 | 108,00 | Подземная канальная | 2009 | маты м/ватные | 9,612 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 117,00 | 117,00 | 234,00 | Подземная канальная | 2009 | маты м/ватные | 17,784 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 220,00 | 220,00 | 440,00 | Подземная бесканальная | 2012 | Скорлупы ППУ | 33,440 |
| Котельная «Дом детства» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 132,00 | 132,00 | 264,00 | Подземная канальная | 2017 | Скорлупы ППУ | 20,064 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 1011,00 | 1011,00 | 2022,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 115,254 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 223,00 | 223,00 | 446,00 | Подземная канальная | 2006 | маты м/ватные | 25,422 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 414,00 | 414,00 | 828,00 | Подземная бесканальная | 2009 | Скорлупы ППУ | 47,196 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 320,00 | 320,00 | 640,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 36,480 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 48 | 48 | 359,00 | 359,00 | 718,00 | Подземная канальная | 1994 | маты м/ватные | 34,464 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 48 | 48 | 131,00 | 131,00 | 262,00 | Подземная бесканальная | 2003 | маты м/ватные | 12,576 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 318,00 | 318,00 | 636,00 | Подземная бесканальная | 1994 | маты м/ватные | 20,352 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 406,00 | 406,00 | 812,00 | Подземная канальная | 2007 | маты м/ватные | 25,984 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 122,00 | 122,00 | 244,00 | Подземная бесканальная | 2013 | Скорлупы ППУ | 7,808 |
| Котельная «Дом детства» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Подземная канальная | 2006 | маты м/ватные | 3,400 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9334,50 | 9334,50 | 18669,00 |  |  |  | 1982,241 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.4 - Котельная «Центральная» сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 325 | 325 | 11,00 | 11,00 | 22,00 | Подземная канальная | 2006 | маты м/ватные | 7,150 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 112,00 | 112,00 | 224,00 | Подземная канальная | 2003 | скорлупа | 49,056 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Подземная бесканальная | 2006 | скорлупа | 19,272 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 2008 | скорлупа | 25,404 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 219 | 219 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | Подземная бесканальная | 2008 | скорлупа | 39,420 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 239,00 | 239,00 | 478,00 | Подземная бесканальная | 2011 | скорлупа | 76,002 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 71,00 | 71,00 | 142,00 | Подземная бесканальная | 1998 | изовер | 22,578 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 308,50 | 308,50 | 617,00 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 98,103 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 420,00 | 420,00 | 840,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 133,560 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 159 | 159 | 188,00 | 188,00 | 376,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 59,784 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 133 | 133 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 24,472 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 133 | 133 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 6,384 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 244,00 | 244,00 | 488,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 52,704 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 77,00 | 77,00 | 154,00 | Подземная бесканальная | 2004 | изовер | 16,632 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 258,00 | 258,00 | 516,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 55,728 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 108 | 108 | 238,00 | 238,00 | 476,00 | Подземная бесканальная | 2014 | изовер | 51,408 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 48,50 | 48,50 | 97,00 | Подземная канальная | 2002 | изовер | 8,633 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 43,40 | 43,40 | 86,80 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 7,725 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 31,00 | 31,00 | 62,00 | Подземная бесканальная | 2007 | изовер | 5,518 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Подземная канальная | 2008 | изовер | 17,444 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 220,00 | 220,00 | 440,00 | Подземная бесканальная | 2008 | изовер | 39,160 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2010 | изовер | 0,712 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 6,586 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная канальная | 2014 | изовер | 6,052 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 89 | 89 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 2014 | изовер | 3,560 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 15,200 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 1,520 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 76 | 76 | 106,50 | 106,50 | 213,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 16,188 |
| Котельная «Центральная» | Магистральные | отопление |  | 63 | 63 | 84,00 | 84,00 | 168,00 | Подземная бесканальная | 2019 | изовер | 10,584 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 1998 | маты м/ватные | 6,612 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная бесканальная | 1998 | изовер | 1,140 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 68,00 | 68,00 | 136,00 | Подземная канальная | 2002 | изовер | 7,752 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 2,736 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2003 | изовер | 1,938 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2004 | изовер | 1,938 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 164,00 | 164,00 | 328,00 | Подземная бесканальная | 2006 | изовер | 18,696 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная канальная | 2007 | изовер | 2,052 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 131,00 | 131,00 | 262,00 | Подземная бесканальная | 2007 | изовер | 14,934 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная канальная | 2008 | изовер | 1,026 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 79,00 | 79,00 | 158,00 | Подземная бесканальная | 2008 | изовер | 9,006 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная бесканальная | 2010 | изовер | 2,850 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная канальная | 2011 | изовер | 1,938 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Подземная бесканальная | 2011 | изовер | 11,400 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 104,00 | 104,00 | 208,00 | Подземная бесканальная | 2012 | изовер | 11,856 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 171,00 | 171,00 | 342,00 | Подземная бесканальная | 2014 | изовер | 19,494 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2016 | изовер | 2,736 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Подземная бесканальная | 2019 | изовер | 0,798 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Подземная бесканальная | 2017 | изовер | 0,798 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная бесканальная | 2017 | изовер | 9,120 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 2020 | изовер | 3,520 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 2016 | ППУ скорлупы | 0,750 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная бесканальная | 2019 | изовер | 1,500 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 2016 | ППУ скорлупы | 0,300 |
| Котельная «Центральная» | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 91,00 | 91,00 | 182,00 | Подземная бесканальная | 2002 | изовер | 7,280 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4637,90 | 4637,90 | 9275,80 |  |  |  | 1018,709 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.5 - Котельная с. Ивановка сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Подземная канальная | 2019 | скорлупы ППУ | 8,208 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 88,00 | 88,00 | 176,00 | Подземная канальная | 2019 | скорлупы ППУ | 19,008 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 166,00 | 166,00 | 332,00 | Подземная канальная | 2019 | скорлупы ППУ | 35,856 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 108,00 | 108,00 | 216,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 23,328 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 8,856 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 7,560 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 5,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 28,080 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 98,00 | 98,00 | 196,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 21,168 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 135,00 | 135,00 | 270,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 29,160 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 3,456 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 3,672 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 152,00 | 152,00 | 304,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 32,832 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 82,00 | 82,00 | 164,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 17,712 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 57,00 | 57,00 | 114,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 12,312 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 17,280 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 77,00 | 77,00 | 154,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 16,632 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Подземная канальная | 2022 | скорлупы ППУ | 16,200 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,592 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,320 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 3,240 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 86 | 86 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 2,064 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 225,00 | 225,00 | 450,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 48,600 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2010 | маты минеральные | 1,088 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 5,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 1,710 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты минеральные | 32,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты минеральные | 32,400 |
| Котельная с. Ивановка | Распределительные | отопление |  | 86 | 86 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Подземная канальная | 1992 | маты минеральные | 4,472 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2259,00 | 2259,00 | 4518,00 |  |  |  | 482,158 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.6 - Котельная п. Ойский сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 90,00 | 90,00 | 180,00 | Подземная канальная | 2012 | ППУ скорлупы | 28,620 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 67,00 | 67,00 | 134,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 21,306 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 13,356 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 66,00 | 66,00 | 132,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 20,988 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 32,00 | 32,00 | 64,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 10,176 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 108,00 | 108,00 | 216,00 | Подземная канальная | 2012 | ППУ скорлупы | 23,328 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 2,240 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 1,600 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 24,00 | 24,00 | 48,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 1,536 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 1,440 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 2,240 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 14,00 | 14,00 | 28,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 1,120 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 140,00 | 140,00 | 280,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 15,960 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 3,840 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 3,840 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 5,130 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 5,20 | 5,20 | 10,40 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,333 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 92,00 | 92,00 | 184,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 10,488 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 6,080 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 5,30 | 5,30 | 10,60 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,339 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 7,30 | 7,30 | 14,60 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,467 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная бесканальная | 2015 | маты м/ватные | 1,760 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 3,560 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 33,00 | 33,00 | 66,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 5,874 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 38,00 | 38,00 | 76,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 6,764 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 6,586 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 51,00 | 51,00 | 102,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 9,078 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 8,010 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 6,586 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 14,240 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 47,00 | 47,00 | 94,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 8,366 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 17,00 | 17,00 | 34,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 1,360 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 14,820 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 62,00 | 62,00 | 124,00 | Подземная бесканальная | 2013 | ППУ скорлупы | 4,960 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | Подземная бесканальная | 1983 | маты м/ватные | 0,720 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 52,00 | 52,00 | 104,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 16,536 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 86,00 | 86,00 | 172,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 22,876 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 19,950 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 5,852 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 13,300 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 0,456 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 65,00 | 65,00 | 130,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 17,290 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 0,456 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 0,760 |
| Котельная п. Ойский | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 61,00 | 61,00 | 122,00 | Подземная бесканальная | 2012 | ППУ скорлупы | 9,272 |
| Итого |  |  |  |  |  | 2089,80 | 2089,80 | 4179,60 |  |  |  | 378,899 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.7 - Котельная с. Семенниково сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 19,710 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 94,00 | 94,00 | 188,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 41,172 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 14,820 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 1,368 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 114,00 | 114,00 | 228,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 49,932 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 126,00 | 126,00 | 252,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 14,364 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 1,710 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 2007 | маты минеральные | 0,456 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 114,00 | 114,00 | 228,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 24,624 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 74,00 | 74,00 | 148,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 15,984 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 83,00 | 83,00 | 166,00 | Подземная бесканальная | 2012 | скорлупа ПП | 9,462 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная бесканальная | 2012 | маты минеральные | 3,876 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 5,400 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1985 | маты минеральные | 0,684 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 41,00 | 41,00 | 82,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 8,856 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 0,684 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 37,00 | 37,00 | 74,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 7,992 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 9,072 |
| Котельная с. Семенниково | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная канальная | 1985 | маты минеральные | 1,296 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1008,00 | 1008,00 | 2016,00 |  |  |  | 231,462 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.8 - Котельная с. Нижний Суэтук сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | Подземная канальная | 1988 | маты м/ватные | 65,700 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 180,00 | 180,00 | 360,00 | Подземная канальная | 1988 | маты м/ватные | 78,840 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 23,00 | 23,00 | 46,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 2,070 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,980 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 219 | 219 | 109,00 | 109,00 | 218,00 | Подземная канальная | 1988 | маты м/ватные | 47,742 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,832 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 155,00 | 155,00 | 310,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 41,230 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 2,176 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,024 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,024 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 34,00 | 34,00 | 68,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 2,176 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 9,720 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 111,00 | 111,00 | 222,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 23,976 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 173,00 | 173,00 | 346,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 37,368 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 217,00 | 217,00 | 434,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 46,872 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 25 | 25 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,300 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 18,792 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 102,00 | 102,00 | 204,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 11,628 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 2018 | маты м/ватные | 0,960 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,512 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,960 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 40 | 40 | 94,00 | 94,00 | 188,00 | Подземная бесканальная | 2021 | маты м/ватные | 7,520 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 26,00 | 26,00 | 52,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,664 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 13,00 | 13,00 | 26,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,832 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 40,00 | 40,00 | 80,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 4,560 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,140 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2020 | маты м/ватные | 0,768 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 21,360 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | Подземная бесканальная | 2020 | маты м/ватные | 3,840 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 28,00 | 28,00 | 56,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 4,984 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 5,340 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 4,450 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 3,560 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 9,790 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 168,00 | 168,00 | 336,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 36,288 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,768 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 12,00 | 12,00 | 24,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 0,768 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | Подземная бесканальная | 2018 | маты м/ватные | 6,750 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 2017 | маты м/ватные | 4,950 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 120,00 | 120,00 | 240,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 18,240 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 270,00 | 270,00 | 540,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 48,060 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 159 | 159 | 455,00 | 455,00 | 910,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 144,690 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 96,00 | 96,00 | 192,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 14,592 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 99,00 | 99,00 | 198,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 8,910 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 0,256 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 125,00 | 125,00 | 250,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 33,250 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 80,00 | 80,00 | 160,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 5,120 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 133 | 133 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 53,200 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 6,384 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 76 | 76 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 7,296 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 59,00 | 59,00 | 118,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 6,726 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 2,280 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 2,850 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 87,00 | 87,00 | 174,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 18,792 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 45 | 45 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 1,350 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 32 | 32 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Подземная бесканальная | 2019 | маты м/ватные | 0,128 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 210,00 | 210,00 | 420,00 | Подземная бесканальная | 2009 | маты м/ватные | 45,360 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 213,00 | 213,00 | 426,00 | Подземная бесканальная | 1988 | маты м/ватные | 37,914 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 89 | 89 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 1,424 |
| с. Нижний Суэтук | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 55,00 | 55,00 | 110,00 | Подземная бесканальная | 2010 | маты м/ватные | 6,270 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4782,00 | 4782,00 | 9564,00 |  |  |  | 988,930 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.9 - Котельная с. Жеблахты сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | Подземная канальная | 2008 | маты м/ватные | 2,160 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 108 | 108 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 10,800 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 16,50 | 16,50 | 33,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 1,881 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 1,824 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 32,50 | 32,50 | 65,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 3,705 |
| с. Жеблахты | Распределительные | отопление |  | 57 | 57 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | Подземная бесканальная | 2008 | маты м/ватные | 0,171 |
| Итого |  |  |  |  |  | 126,50 | 126,50 | 253,00 |  |  |  | 20,541 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.10 - Котельная с. Мигна сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Мигна | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Подземная бесканальная | 2024 | Скорлупы ППУ | 6,230 |
| Котельная с. Мигна | Распределительные | отопление | - | 108 | 108 | 45,00 | 45,00 | 90,00 | Подземная бесканальная | 2024 | Скорлупы ППУ | 9,720 |
| Котельная с. Мигна | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 44,00 | 44,00 | 88,00 | Подземная бесканальная | 2013 | Скорлупы ППУ | 7,832 |
| Итого |  |  |  |  |  | 124,00 | 124,00 | 248,00 |  |  |  | 23,782 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.11 - Котельная с. Григорьевка сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Григорьевка | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 85,00 | 85,00 | 170,00 | Подземная бесканальная | 2019 | Скорлупы ППУ | 15,130 |
| Итого |  |  |  |  |  | 85,00 | 85,00 | 170,00 |  |  |  | 15,130 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.12 - Котельная с. Разъезжее сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Разъезжее | Распределительные | отопление | - | 89 | 89 | 127,00 | 127,00 | 254,00 | Подземная бесканальная | 2020 | Скорлупы ППУ | 22,606 |
| Итого |  |  |  |  |  | 127,00 | 127,00 | 254,00 |  |  |  | 22,606 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 1.13 - Котельная с. Салба сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная с. Салба | Распределительные | отопление | - | 76 | 76 | 76,00 | 76,00 | 152,00 | Подземная бесканальная | 2022 | Скорлупы ППУ | 11,552 |
| Итого |  |  |  |  |  | 76,00 | 76,00 | 152,00 |  |  |  | 11,552 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Зона деятельности ООО «Квант-2»

Таблица 2.1 - Котельная п. Танзыбей сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Танзыбейский | Распределительные | отопление | тк1-фап | 57 | 57 | 121,00 | 121,00 | 242,00 | Подземная бесканальная | 2023 | ППУ | 13,794 |
| Танзыбейский | Распределительные | отопление | тк1-д.сад | 57 | 57 | 206,00 | 206,00 | 412,00 | Надземная | 2007 | минвата | 23,484 |
| Танзыбейский | Распределительные | отопление | тк1-школа | 133 | 133 | 15,00 | 15,00 | 30,00 | Подземная канальная | 2007 | минвата | 3,990 |
| Танзыбейский | Магистральные | отопление | склад-тк1 | 159 | 159 | 70,00 | 70,00 | 140,00 | Подземная канальная | 2007 | минвата | 22,260 |
| Танзыбейский | Магистральные | отопление | котельная-склад | 133 | 133 | 35,00 | 35,00 | 70,00 | Надземная | 2023 | ППУ | 9,310 |
| Итого |  |  |  |  |  | 447,00 | 447,00 | 894,00 |  |  |  | 72,838 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.2 - Котельная п. Арадан сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| котельная -школа | Магистральные | отопление | котельная -школа | 76 | 76 | 53,00 | 53,00 | 106,00 | Подземная бесканальная | 2019 | минвата | 8,056 |
| Итого |  |  |  |  |  | 53,00 | 53,00 | 106,00 |  |  |  | 8,056 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены

Таблица 2.3 - Котельная с. Верхнеусинское сети теплоснабжения

| Название части территориального деления МО | Тип трубопровода | Назначение трубопровода | Обозначение участка сети | Диаметр трубопроводов, мм |  | Протяженность труб-дов участка сети, м |  |  | Способ прокладки | Год ввода в эксплуатацию (реконструкцию) | Вид изоляции | Материальная хар-ка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подающий | обратный | подающий | обратный | итого в однотрубном |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Котельная ТК1 | Магистральные | отопление | Котельная ТК1 | 159 | 159 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | Подземная канальная | 2024 | ППУ | 2,226 |
| ТК1-ТК2 | Магистральные | отопление | ТК1-ТК2 | 159 | 159 | 58,00 | 58,00 | 116,00 | Подземная канальная | 2024 | ППУ | 18,444 |
| ТК2-СОШ | Распределительные | отопление | ТК2-СОШ | 108 | 108 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | Подземная канальная | 1986 | минвата | 3,888 |
| ТК2-Сельсовет | Распределительные | отопление | ТК2-Сельсовет | 57 | 57 | 130,00 | 130,00 | 260,00 | Подземная канальная | 2012 | минвата | 14,820 |
| ТК2-ЦРБ | Распределительные | отопление | ТК2-ЦРБ | 63 | 63 | 138,00 | 138,00 | 276,00 | Подземная бесканальная | 2024 | ППУ | 17,388 |
| Итого |  |  |  |  |  | 351,00 | 351,00 | 702,00 |  |  |  | 56,766 |

* данные по году ввода в эксплуатацию не предоставлены